CERTIFICADO DE GARANTIA PARA PRODUTOS EM LOUÇA

RECOMENDAÇÕES E ORIENTAÇÕES DE CONSERVAÇÃO

As cubas cerâmicas LEXXA são projetadas para alta durabilidade, mas requerem cuidados específicos para garantir sua conservação e funcionalidade. Siga as orientações abaixo:

- Durante a limpeza:

  - NÃO utilize produtos químicos agressivos, solventes, palha de aço ou esponjas abrasivas.

  - Use um pano de algodão macio e seco. Caso necessário, utilize sabão neutro diluído em água. Enxágue bem e seque imediatamente com um pano macio.

- Instalação adequada:

  - Fixe a cuba na superfície com pequenos pontos de silicone para garantir firmeza e facilitar futuras manutenções. Remova qualquer excesso de silicone após a aplicação.

  - Na instalação da válvula de escoamento, aplique uma fina camada de silicone por baixo da borracha de vedação para evitar vazamentos e a necessidade de aperto excessivo, para não causar fissuras no material devido pressão ao longo do tempo.

  - Recomenda-se que a instalação seja realizada por um profissional qualificado.

- Uso diário:

  - Limpe e seque periodicamente a cuba para evitar o acúmulo de sujeira com água parada e formação de manchas de difícil remoção.

  - Evite choques térmicos bruscos, como despejar água muito quente diretamente sobre a cuba, especialmente em ambientes frios.

- Acabamentos especiais:

  - Acabamentos em cores requerem cuidado extra. Resíduos químicos, como gotas de alvejante ou pasta de dentes, devem ser removidos imediatamente com água e sabão neutro para evitar manchas permanentes.

TERMO DE GARANTIA

Cobertura: As cubas cerâmicas LEXXA possuem 5 anos de garantia contra defeitos de fabricação, válida em todo o território nacional, a partir da data de aquisição comprovada pela nota fiscal.

Fora do prazo contra defeitos de fabricação, serão respeitadas as normas Brasileiras de garantia legal, regidas pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC),

A garantia restringe-se unicamente aos produtos e componentes que apresentarem problemas no seu processo de fabricação e tiverem sua instalação e conservação de acordo com as recomendações e orientações neste manual.

Não sendo caracterizada a garantia, a responsabilidade de qualquer ônus será do consumidor.

Condições: A garantia será válida desde que:

- O produto tenha sido instalado e utilizado adequadamente, respeitando todas as orientação e recomendações técnicas descritas.

- Seja apresentado o documento fiscal de compra, para comprovação do tempo de uso.

Responsabilidades do Fabricante:

- A responsabilidade da LEXXA limita-se exclusivamente ao reparo ou substituição do produto defeituoso, não abrangendo danos indiretos ou custos associados à instalação.

LIMITAÇÕES DA GARANTIA

A garantia NÃO cobre as seguintes situações:

- Ausência de apresentação da nota fiscal de compra.

- Desgaste natural pelo uso regular após o primeiro ano.

- Danos causados por:

  - Quedas acidentais ou manuseio inadequado.

  - Instalação incorreta ou realizada por profissionais não qualificados.

  - Limpeza com produtos químicos, solventes, abrasivos, palha de aço ou esponjas agressivas.

- Manchas ocasionadas por:

  - Água parada no interior da cuba ou sobre sua superfície.

  - Contato com produtos químicos, como pasta de dentes ou alvejantes, sem limpeza adequada e imediata.

- Fissuras causadas por:

  - Aperto excessivo na instalação da válvula de escoamento.

  - Choques térmicos.

- Uso de peças não originais ou adaptações não autorizadas.

- Produtos instalados em áreas de alto tráfego terão sua garantia reduzida à metade devido ao desgaste acelerado esperado.

CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

- Em caso de descontinuação do produto, a LEXXA manterá peças de reposição disponíveis pelo prazo estipulado no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

SUPORTE AO CLIENTE

Ao constatar um defeito de fabricação, o consumidor deve entrar em contato com a LEXXA Bagno pelo site www.lexxabagno.com.br ou pelo telefone de atendimento ao cliente, apresentando a nota fiscal. Reparos e avaliações serão realizados dentro do prazo da garantia.